# Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению

200100 Приборостроение

Раздел 1. Физические основы получения информации

Информация. Информационный обмен. Основные термины и определения. Фазы обращения информации. Виды информации Структурные преобразования информации Измерение информации. Геометрическая мера. Комбинаторная мера информации. Аддитивная мера информации. Мера Хартли. Системы счисления. Числовые последовательности. Статистическая мера информации Оценка качества измерений и контроля Семантическая мера информации.

Механические информационные каналы. Акустические информационные каналы. Оптические информационные каналы. Электрические информационные каналы. Информационные радиоканалы. Информационные телеканалы Концептуальная модель восприятия информации оператором. Свойства сенсоров визуальной информации

Линейные характеристики звукового поля. Уравнение движения сплошной среды при передаче звука. Характеристики полей плоских волн. Волновое уравнение. Диссипация энергии. Волны с криволинейными фронтами. Преломление плоских упругих волн на границе раздела двух сред. Эффект полного внутреннего отражения. Модели и свойства слухового восприятия. Строение и свойства слуховых сенсоров. Слух и восприятие звуковых сигналов. Эффект Доплера для упругих волн. Частные случаи. Интегральные формулы Кирхгофа и Гюйгенса.

Уравнения Максвелла. Волновое уравнение. Плоская монохроматическая волна. Основные свойства. Поляризация электромагнитных волн. Фазовая и групповая скорости распространения электромагнитных волн. Классическая теория дисперсии. Отражение и преломление электромагнитных волн. Формулы Френеля. Отражение и преломление электромагнитных волн. Угол Брюстера. Полное внутреннее отражение. Двойное лучепреломление. Построения Гюйгенса. Искусственное двойное лучепреломление. Эффекты Керра и Поккельса. Волоконно-оптические системы передачи информации

Интерференция двух плоских монохроматических волн. Ширина интерференционной полосы. Интерференция квазимонохроматического света. Временная когерентность и ее связь с формой линии излучения. Интерферометр Майкельсона. Интерференционные измерительные преобразователи линейных перемещений. Интерферометр Фабри-Перо. Интерференционный фильтр. Принцип Гюйгенса-Френеля и его математическое обобщение в виде интеграла Кирхгофа. Зоны Френеля. Зонная пластинка Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии. Основные отличия дифракции Френеля и дифракции Фраунгофера. Дифракции Фраунгофера на щели. Дифракция на правильной структуре. Дифракционные решетки. Дифракционные измерительные преобразователи линейных перемещений. Влияние дифракции на разрешение оптических инструментов. Принципы голографии. Основные положения специальной теории относительности. Эффект Доплера для электромагнитных волн. Эффект Саньяка. Опыт Гейля-Майкельсона. Измерительные преобразователи угловых перемещений.

Раздел 2. Материаловедение и технология конструкционных материалов

Производство чугуна. Физико-химические процессы, протекающие при получении чугуна в доменных печах. Качество чугуна, основные типы дефектов. Производство стали. Физико-химические процессы, протекающие при производстве стали в кислородных конверторах, мартеновских печах и электропечах. Непрерывная разливка стали.

Производство цветных металлов. Физико-химические процессы, протекающие при получении меди, алюминия и титана. Характеристика металлов и сплавов. Методы исследования структуры, макро- и микроанализ. Основные типы диаграмм плавкости.

Механические свойства металлов и сплавов, их поведение в условиях эксплуатации. Диаграмма состояния Fe-Fe3C. Критические температуры на кривых нагревания и охлаждения железа. Виды железоуглеродистых сплавов. Углеродистые стали, классификации сталей по качеству и назначению. Физическая сущность процессов упрочнения металлов и сплавов, способы упрочнения. Термическая обработка. Сущность и виды термической обработки, ее назначение. Дефекты, возникающие при закалке стали. Поверхностное упрочнение. Цементация, азотирование и др. Легированные стали. Легирующие элементы и их назначение. Дефекты легированных конструкционных сплавов.

Литейное производство, способы получения отливок. Дефекты отливок и их устранение. Обработка металлов давлением. Методы обработки давлением. Прокатное производство, волочение, ковка, штамповка, прессование. Дефекты поковок. Сварка металлов. Электродуговая и газовая сварка. Дефекты сварки. Пайка металлов. Паяльные флюсы, методы пайки. Основные типы дефектов при пайке. Методы электрофизической обработки металлов. Электроэрозионная, плазменная, электроннолучевая обработка. Конструкционные сплавы: высокопрочные, пружинные, подшипниковые, износостойкие. Их состав, свойства, область применения. Инструментальные стали. Стали для режущего, измерительного инструмента, штамповочные стали. Металлокерамические твердые сплавы. Коррозионностойкие стали. Физико-химические основы создания коррозионностойких сталей. Классификация сталей по составу и структуре. Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. Сплавы на основе тугоплавких металлов. Магнитные стали и сплавы. Электротехнические сплавы. Сплавы цветных металлов на основе меди. Их классификация по составу и структуре. Сплавы цветных металлов на основе алюминия. Дюралюмины и силумины. Сплавы на основе магния. Сплавы на основе титана.

Полимерные материалы. Классификация полимерных материалов, особенности их состава, строение и свойства. Композиционные материалы: волокнистые, слоистые и дисперсионно-упрочненные.

Раздел 3. Электроника и микропроцессорная техника

Биполярные транзисторы, характеристики и параметры в режиме малых сигналов. Основные схемы включения транзисторов: ОЭ, ОБ. ОК. Каскодные схемы включения транзисторов, дифференциальные усилители, схема Дарлингтона. Измерение параметров транзисторов при малом сигнале, шумы транзистора, предельные параметры транзисторов. Усилители мощности, двухтактный усилитель, комплементарный эмиттерный повторитель.

Полевой транзистор, классификация, характеристики и параметры в режиме малых сигналов. Схемы включения полевых транзисторов. ПТ как стабилизатор тока. Дифференциальный усилитель на полевых транзисторах, ПТ в качестве управляемого сопротивления.

Операционные усилители, принцип построения, основные параметры. Применение ОУ в качестве инвертирующего и неинвертирующего усилителей, повторителя, источника тока. Применение ОУ в качестве дифференциального и суммирующего усилителей, компаратора, активного выпрямителя. Реализация активных фильтров на базе ОУ. Генераторы: LC, RC, кварцевые. Линейные усилители, основные параметры, схемы АРУ и ВРУ. Электронные ключи и коммутаторы.

Принцип построения и работа цифро-аналоговых преобразователей. Принцип построения и работа аналого-цифровых преобразователей.

Структура (архитектура) микропроцессорных устройств. Шина адреса, шина данных, сигналы шины управления. Числа. Кодирование. Арифметика. Десятичная коррекция. Основные логические вентили. Схемотехника логических элементов ТТЛ и КМОП. Мультиплексор, демультиплексор, регистры, счетчики, дешифраторы. Шинные формирователи. Запоминающие устройства. Устройства индикации. Классификация микропроцессоров, восьмиразрядные микропроцессоры. Основные элементы микропроцессора (Арифметико-логическое устройство, аккумулятор, регистр признаков, регистры общего назначения, указатель стека, счетчик команд). Система команд микропроцессоров, классификация команд. Работа программируемого таймера. Работа программируемого параллельного интерфейса. Организация прерываний, контроллер прерываний. Прямой доступ к памяти (ПДП), контроллер ПДП. Однокристальные микроЭВМ.

Раздел 4. Основы проектирования приборов и систем

Функциональные структуры приборов и систем. Первичный преобразователь, преобразователь прибора и системы. Функциональные структуры приборов и систем. Блоки, платы, звенья. Чувствительность последовательного, параллельного и встречно-параллельного включения звеньев. Систематическая и случайная, аддитивная и мультипликативная погрешности. Минимизация суммарных погрешностей включений звеньев.

Надежность приборов и систем. Расчетные показатели. Горячее и холодное резервирование. Классификация сигналов. Модели сигналов. Информационная емкость сигналов. Структурно-математические модели преобразования в приборах и системах. Типы преобразований. Линейные и нелинейные преобразователи. Потери информации при преобразовании. Уравнение и параметры преобразователей. Преобразователи неэлектрических величин. Взаимность и обратимость преобразователей. Помехозащищенность преобразователей. Экранирование. Электромагнитная совместимость. Схемотехника борьбы с помехами. Сигнальные и корпусные "земли". Одноточечные и многоточечные схемы. Схемотехника борьбы с помехами. Опорные "земли". Заземление экранов. Фильтры и гальванические развязки.

Виды шумов: тепловые, дробовые, контактные, импульсные. Описание шумов в активных элементов. Оптимальное значение сопротивления источника сигнала. АЧХ преобразователей. Статические и динамические характеристики. Корреляционные функции и спектральные плотности сигналов. Теорема Хинчина-Винера. Методика оценки корреляционной функции выходных параметров преобразующих звеньев. Преобразования спектров сигналов и помех. Аналоговая и цифровая фильтрация. Типы фильтров. Амплитудно-частотные характеристики фильтров. Инструментальные и методические погрешности. Оценка влияющих факторов на величину суммарной погрешности приборов и систем.

Этапы проектирования приборов и систем. Системный подход к проектированию. Техническая документация на проектирование. Методы и средства САПР. Вариантное проектирование. Функционально-параметрическое проектирование.

Раздел 5. Компьютерные технологии в приборостроении

Основные понятия компьютерных систем. Структура и принцип действия ЭВМ. Состав и назначение основных устройств ЭВМ. Элементная база, аппаратное обеспечение ЭВМ. Функциональная структура ОС. Средства аппаратной поддержки ОС. Прерывания. Функциональная структура ОС. Защита памяти. Разделение времени коллективного пользования. Адресация памяти. Системный контроль. Программы оболочки. Базовые определения и понятия. Примеры. Основы HTML-технологий.

Компьютерные сети. Интерфейсы прикладных программ. Файловая система. Классификация, параметры файлов. Структура и формат каталогов. Компьютерные вирусы. Методы их обнаружения и устранения. Конфигурирование систем. Загрузка, изменение расположения, контроль и доступ. Создание системы. Объекты метаданных. Процедуры и функции.

Основные конструкции языков программирования. Структуры данных, встроенные функции. Доступ к внешним файлам. Программные среды конечного пользования. Текстовые процессоры. Электронные таблицы. Программные среды конечного пользования. Среды типа Matlab и т.п. Библиотеки математических программ общего назначения. Моделирование и специальные пакеты. Программирование вычислительных процессов. Интегрирование. Циклы. Комбинаторика и сортировка. Ввод экспериментальной информации в компьютер. Шинные системы. ЦАП и АЦП. Ввод экспериментальной информации в компьютер. Последовательный и параллельный интерфейс. Программы управления экспериментом. Язык С++.

Применение микропроцессоров. Среды типа Lab View. Структура и азбука моделирования. Виртуальные ввод-вывод и инструменты. Средства коммуникаций. MS ACCESS, MS OUTLOOK. Средства коммуникаций . POWER POINT. PHOTO EDIATER. Cетевые технологии. Стандартизация и "открытые" системы. Cетевые технологии. Локальные и глобальные сети. Вычисления. Передача данных. Связь. Cетевые технологии. Локальные сети на основе стандартов физического и канального уровней. Cетевые технологии. Глобальные сети, протоколы передачи данных. Сети ISDN, ATM.